## Pokyny k odevzdání
| Jméno souboru s projektem |  |  | Jméno souboru s laboratorní
| vytvořte takto: |  |  | úlohou vytvořte takto:
| Login_EpezK_Px |  |  | Login_EpezK_Lx
kde:
| x | číslo projektu, úlohy
(*) | Pokud vás laboratorní úlohu zpracovávalo více, uveďte všechny
Loginy ve vlastnostech dokumentu
(Soubor-Informace-Vlastnosti-Upřesnit vlastnosti-Autor).
Hotové projekty a úlohy
| vložte do LMS |  | https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=138342

## Hodnoty k P1
č. | Login | Příjmení | Jméno | Napětí sekundáru | Zdánlivý výkon | Napětí nakrátko | Ostatní vstupní hodnoty - postup výpočtu ve Wordu
|  |  |  | U2 [V] | Sn [kVA] | ek [%] | P1-kratka_cesta.doc
1 | BAR0809 | Barták | Karel | 50 | 150 | 6
2 | DOL0183 | Doležal | František | 65 | 150 | 6
3 | DUD0006 | Duda | Lukáš | 55 | 160 | 5
4 | HAV0355 | Havlín | Jaroslav | 60 | 140 | 5
5 | HOS0067 | Hostovičák | Adam | 55 | 170 | 5
6 | JUR0451 | Jurečka | David | 70 | 160 | 7
7 | KAC0073 | Kačmarčík | Jakub | 65 | 165 | 6
8 | KAL0253 | Kaleta | Jan | 60 | 155 | 5
9 | LEJ0017 | Lejsek | Martin | 55 | 175 | 7
10 | LIG0025 | Ligocki | Jakub | 60 | 160 | 5
11 | PAN0118 | Panýrek | Petr | 53 | 145 | 5
12 | PIT0088 | Piterka | Jaroslav | 75 | 155 | 6
13 | POT0071 | Potoček | Jonatan Pavel | 68 | 160 | 7
14 | SHE0023 | Shelelia | Dmytro | 75 | 165 | 6
15 | SIS0023 | Šišovský | Josef | 73 | 150 | 5
16 |  |  |  | 68 | 155 | 6
17 |  |  |  | 55 | 160 | 5
18 |  |  |  | 65 | 165 | 6
19 |  |  |  | 70 | 170 | 6
20 |  |  |  | 75 | 170 | 7
21 |  |  |  | 65 | 160 | 6
22 |  |  |  | 58 | 150 | 5
23 |  |  |  | 63 | 155 | 6
24 |  |  |  | 58 | 150 | 5
25 |  |  |  | 62 | 145 | 6
26 |  |  |  | 72 | 170 | 7
27 |  |  |  | 56 | 145 | 6
28 |  |  |  | 67 | 162 | 6
29 |  |  |  | 63 | 164 | 7
30 |  |  |  | 61 | 166 | 5
31 |  |  |  | 59 | 158 | 7
32 |  |  |  | 57 | 156 | 7
33 |  |  |  | 55 | 154 | 5
34 |  |  |  | 71 | 152 | 5
35 |  |  |  | 73 | 168 | 6
36 |  |  |  | 70 | 157 | 7
37 |  |  |  | 65 | 160 | 5
38 |  |  |  | 55 | 140 | 5
39 |  |  |  | 60 | 170 | 7
40 |  |  |  | 55 | 160 | 6
41 |  |  |  | 70 | 165 | 5
42 |  |  |  | 65 | 155 | 7
43 |  |  |  | 60 | 175 | 5
44 |  |  |  | 60 | 170 | 7
45 |  |  |  | 55 | 160 | 6
46 |  |  |  | 70 | 165 | 5
47 |  |  |  | 65 | 155 | 7
48 |  |  |  | 60 | 175 | 5
49 |  |  |  | 55 | 160 | 5
50 |  |  |  | 60 | 145 | 6
51 |  |  |  | 53 | 155 | 7
52 |  |  |  | 75 | 160 | 6
53 |  |  |  | 68 | 165 | 5
54 |  |  |  | 75 | 150 | 6
55 |  |  |  | 73 | 155 | 5
56 |  |  |  | 68 | 160 | 6
57 |  |  |  | 55 | 165 | 6
58 |  |  |  | 65 | 170 | 7
59 |  |  |  | 70 | 170 | 6
60 |  |  |  | 75 | 160 | 5
61 |  |  |  | 65 | 150 | 6
62 |  |  |  | 58 | 155 | 5
63 |  |  |  | 63 | 150 | 6
64 |  |  |  | 58 | 145 | 7
65 |  |  |  | 62 | 170 | 6
66 |  |  |  | 72 | 145 | 6
67 |  |  |  | 56 | 162 | 7
68 |  |  |  | 67 | 164 | 5
69 |  |  |  | 63 | 166 | 7
70 |  |  |  | 61 | 158 | 7
71 |  |  |  | 59 | 156 | 5
72 |  |  |  | 57 | 154 | 5
73 |  |  |  | 55 | 152 | 6

## Zadání P2
Určete a vykreslete závislost doby ohřevu tn těles(a) o hmotnosti mv
na koncovou teplotu uvk (počáteční teplota uv0 = 20 °C) v závislosti na : (viz. další list)
Pro všechny varianty zadání vykreslete do jednoho grafu průběh ohřevu uv = f(t).

## Hodnoty k P2
|  |  |  | závislost | Vstupní hodnoty
č. | Login | Příjmení | Jméno | na: | celková hmotnost | materiál | tvar | počet | průměr válce [cm] | měrná tepelná | koncová | teplota | emisivita
[5 empty] | vsázky mv [kg] | vsázky | vsázky | profilů | průřez hranolu [cm] | kapacita c [J/(kgK)] | teplota uvk [°C] | pece [°C] | e [-]
1 | BAR0809 | Barták | Karel | e | 220 | Fe | válec | 2 | 30 | 660 | 800 | 850 | 0,7-0,85
2 | DOL0183 | Doležal | František | uvk | 230 | Fe | koule | 2 |  | 670 | 800-1000 | 1100 | 0.7
3 | DUD0006 | Duda | Lukáš | c | 240 | Fe | hranol | 2 | 30x30 | 650-720 | 850 | 920 | 0.72
4 | HAV0355 | Havlín | Jaroslav | e | 250 | Fe | válec | 3 | 25 | 680 | 900 | 1000 | 0,75-0,85
5 | HOS0067 | Hostovičák | Adam | uvk | 260 | Fe | koule | 3 |  | 690 | 900-1100 | 1150 | 0.74
6 | JUR0451 | Jurečka | David | c | 270 | Fe | hranol | 3 | 25x25 | 650-720 | 920 | 1000 | 0.76
7 | KAC0073 | Kačmarčík | Jakub | e | 280 | Fe | válec | 4 | 20 | 700 | 940 | 1100 | 0,8-0,9
8 | KAL0253 | Kaleta | Jan | uvk | 290 | Fe | koule | 4 |  | 705 | 900-1200 | 1250 | 0.78
9 | LEJ0017 | Lejsek | Martin | c | 300 | Fe | hranol | 4 | 20x20 | 650-720 | 960 | 1100 | 0.8
10 | LIG0025 | Ligocki | Jakub | e | 310 | Fe | válec | 5 | 20 | 710 | 980 | 1200 | 0,75-0,9
11 | PAN0118 | Panýrek | Petr | uvk | 320 | Fe | koule | 5 |  | 715 | 950-1200 | 1250 | 0.82
12 | PIT0088 | Piterka | Jaroslav | c | 330 | Fe | hranol | 5 | 20x30 | 650-720 | 1000 | 1200 | 0.84
13 | POT0071 | Potoček | Jonatan Pavel | e | 340 | Al | válec | 6 | 15 | 720 | 1100 | 1200 | 0,7-0,8
14 | SHE0023 | Shelelia | Dmytro | uvk | 350 | Al | koule | 6 |  | 725 | 900-1200 | 1250 | 0.86
15 | SIS0023 | Šišovský | Josef | e | 225 | Al | válec | 2 | 35 | 645 | 700 | 750 | 0,7-0,85
16 |  |  |  | uvk | 235 | Al | koule | 2 |  | 655 | 700-900 | 1000 | 0.7
17 |  |  |  | c | 245 | Al | hranol | 2 | 35x35 | 635-710 | 850 | 920 | 0.72
18 |  |  |  | e | 255 | Al | válec | 3 | 25 | 675 | 900 | 1000 | 0,75-0,85
19 |  |  |  | uvk | 265 | Al | koule | 3 |  | 685 | 900-1150 | 1200 | 0.74
20 |  |  |  | c | 275 | Al | hranol | 3 | 18x18 | 635-710 | 960 | 1050 | 0.76
21 |  |  |  | e | 285 | Al | válec | 4 | 18 | 695 | 980 | 1100 | 0,8-0,9
22 |  |  |  | uvk | 295 | Al | koule | 4 |  | 705 | 850-1150 | 1200 | 0.78
23 |  |  |  | c | 305 | Al | hranol | 4 | 15x15 | 635-710 | 965 | 1100 | 0.8
24 |  |  |  | e | 315 | Al | válec | 5 | 16 | 710 | 985 | 1150 | 0,75-0,9
25 |  |  |  | uvk | 325 | Al | koule | 5 |  | 720 | 770-1100 | 1200 | 0.82
26 |  |  |  | c | 335 | Cu | hranol | 5 | 25x35 | 635-720 | 1050 | 1150 | 0.84
27 |  |  |  | e | 345 | Cu | válec | 6 | 22 | 665 | 1150 | 1200 | 0,7-0,8
28 |  |  |  | uvk | 355 | Cu | koule | 6 |  | 675 | 700-1000 | 1150 | 0.86
29 |  |  |  | c | 365 | Cu | hranol | 6 | 25x35 | 635-720 | 1050 | 1150 | 0.84
30 |  |  |  | e | 170 | Cu | válec | 3 | 40 | 660 | 800 | 850 | 0,7-0,85
31 |  |  |  | uvk | 175 | Cu | koule | 3 |  | 670 | 800-1000 | 1100 | 0.7
32 |  |  |  | c | 180 | Cu | hranol | 3 | 30x30 | 650-720 | 850 | 920 | 0.72
33 |  |  |  | e | 185 | Cu | válec | 4 | 25 | 680 | 900 | 1000 | 0,75-0,85
34 |  |  |  | uvk | 190 | Cu | koule | 4 |  | 690 | 900-1100 | 1150 | 0.74
35 |  |  |  | c | 195 | Cu | hranol | 4 | 25x25 | 650-720 | 920 | 1000 | 0.76
36 |  |  |  | e | 200 | Cu | válec | 5 | 20 | 700 | 940 | 1100 | 0,8-0,9
37 |  |  |  | uvk | 205 | Cu | koule | 5 |  | 705 | 900-1200 | 1250 | 0.78
38 |  |  |  | c | 210 | Cu | hranol | 5 | 20x20 | 650-720 | 960 | 1100 | 0.8
39 |  |  |  | e | 250 | Cu | válec | 4 | 25 | 680 | 900 | 1000 | 0,75-0,85
40 |  |  |  | uvk | 260 | Cu | koule | 4 |  | 690 | 900-1100 | 1150 | 0.74
41 |  |  |  | c | 270 | Cu | hranol | 4 | 25x25 | 650-720 | 920 | 1000 | 0.76
42 |  |  |  | e | 280 | Cu | válec | 5 | 20 | 700 | 940 | 1100 | 0,8-0,9
43 |  |  |  | uvk | 290 | Cu | koule | 5 |  | 705 | 900-1200 | 1250 | 0.78
44 |  |  |  | c | 300 | Fe | válec | 6 | 20 | 650-720 | 920 | 1000 | 0.76
45 |  |  |  | e | 300 | Fe | koule | 6 |  | 700 | 940 | 1100 | 0,8-0,9
46 |  |  |  | uvk | 300 | Fe | hranol | 6 | 20x20 | 705 | 900-1200 | 1250 | 0.78
47 |  |  |  | c | 310 | Fe | válec | 7 | 20 | 650-720 | 960 | 1100 | 0.8
48 |  |  |  | e | 310 | Fe | koule | 7 |  | 710 | 980 | 1200 | 0,75-0,9
49 |  |  |  | uvk | 310 | Fe | hranol | 7 | 20x30 | 715 | 950-1200 | 1250 | 0.82
50 |  |  |  | c | 320 | Fe | válec | 8 | 15 | 650-720 | 1000 | 1200 | 0.84
51 |  |  |  | e | 320 | Fe | koule | 8 |  | 720 | 1100 | 1200 | 0,7-0,8
52 |  |  |  | uvk | 320 | Fe | hranol | 8 | 35x35 | 725 | 900-1200 | 1250 | 0.86
53 |  |  |  | c | 330 | Fe | válec | 9 | 35 | 670-740 | 700 | 750 | 0.83
54 |  |  |  | e | 330 | Fe | koule | 9 |  | 655 | 830 | 1000 | 0,7-0,85
55 |  |  |  | uvk | 330 | Fe | hranol | 9 | 25x25 | 650 | 800-1000 | 1050 | 0.72
56 |  |  |  | e | 340 | Al | válec | 10 | 19 | 675 | 900 | 1000 | 0,75-0,85
57 |  |  |  | uvk | 340 | Al | koule | 10 |  | 685 | 900-1150 | 1200 | 0.74
58 |  |  |  | c | 340 | Al | válec | 10 | 18 | 635-710 | 960 | 1050 | 0.76
59 |  |  |  | e | 350 | Al | koule | 11 |  | 695 | 980 | 1100 | 0,8-0,9
60 |  |  |  | uvk | 350 | Al | hranol | 11 | 15x15 | 705 | 850-1150 | 1200 | 0.78
61 |  |  |  | c | 350 | Al | válec | 11 | 16 | 635-710 | 965 | 1100 | 0.8
62 |  |  |  | e | 360 | Al | koule | 12 |  | 710 | 985 | 1150 | 0,75-0,9
63 |  |  |  | uvk | 360 | Al | hranol | 12 | 25x35 | 720 | 770-1100 | 1200 | 0.82
64 |  |  |  | c | 360 | Al | válec | 12 | 22 | 635-720 | 1050 | 1150 | 0.84
65 |  |  |  | e | 370 | Al | koule | 13 |  | 665 | 1150 | 1200 | 0,7-0,8
66 |  |  |  | uvk | 370 | Al | hranol | 13 | 25x35 | 675 | 700-1000 | 1150 | 0.86
67 |  |  |  | c | 370 | Al | válec | 13 | 40 | 635-720 | 1050 | 1150 | 0.84
68 |  |  |  | e | 380 | Al | koule | 14 |  | 660 | 800 | 850 | 0,7-0,85
69 |  |  |  | uvk | 380 | Cu | hranol | 14 | 30x30 | 670 | 800-1000 | 1100 | 0.7
70 |  |  |  | c | 380 | Cu | válec | 14 | 25 | 650-720 | 850 | 920 | 0.72
71 |  |  |  | e | 390 | Cu | koule | 15 |  | 680 | 900 | 1000 | 0,75-0,85
72 |  |  |  | uvk | 390 | Cu | hranol | 15 | 25x25 | 690 | 900-1100 | 1150 | 0.74
73 |  |  |  | c | 390 | Cu | válec | 15 | 20 | 650-720 | 920 | 1000 | 0.76

## Zadání P3
Pro kelímkovou indukční pec určenou k tavení určete závislosti elektrické účinnosti ηel ,
tepelné účinnosti ηtep, celkové účinnosti η a měrné spotřeby elektrické energie [kWh/t]
při změnách tloušťky a typu izolačního materiálu kelímku g (2 vrstvy a dvě tloušťky).
Výsledky zpracujte graficky jako závislosti ηel, ηtep, η, [kWh/t] = f(g).
Výpočty proveďte s použitím metody „druh konstrukce-uzavřená s magnetickými bočníky“.

## Hodnoty k P3
č. |  | Příjmení | Jméno | Soubor s parametry | Materiál | Materiál
| Login |  |  | pece | vrstvy 1 | vrstvy 2
1 | BAR0809 | Barták | Karel | Fe.par | Sibral | Azbest
2 | DOL0183 | Doležal | František | Al.par | Krzemionka | BJ 13/1.3
3 | DUD0006 | Duda | Lukáš | Cu.par | Korund-magnezit | BOS-145
4 | HAV0355 | Havlín | Jaroslav | Fe.par | Sibral | BJ 13/1.3
5 | HOS0067 | Hostovičák | Adam | Al.par | Krzemionka | BOS-145
6 | JUR0451 | Jurečka | David | Cu.par | Korund-magnezit | Azbest
7 | KAC0073 | Kačmarčík | Jakub | Fe.par | Sibral | BOS-145
8 | KAL0253 | Kaleta | Jan | Al.par | Krzemionka | Azbest
9 | LEJ0017 | Lejsek | Martin | Cu.par | Korund-magnezit | BOS-145
10 | LIG0025 | Ligocki | Jakub | Fe.par | Sibral | BJ 13/1.3
11 | PAN0118 | Panýrek | Petr | Al.par | Krzemionka | BOS-145
12 | PIT0088 | Piterka | Jaroslav | Cu.par | Korund-magnezit | BJ 13/1.3
13 | POT0071 | Potoček | Jonatan Pavel | Fe.par | Sibral | BOS-145
14 | SHE0023 | Shelelia | Dmytro | Al.par | Krzemionka | Azbest
15 | SIS0023 | Šišovský | Josef | Cu.par | Korund-magnezit | BOS-145
16 |  |  |  | Fe.par | Sibral | Azbest
17 |  |  |  | Al.par | Krzemionka | BOS-145
18 |  |  |  | Cu.par | Korund-magnezit | BJ 13/1.3
19 |  |  |  | Fe.par | Sibral | BOS-145
20 |  |  |  | Al.par | Krzemionka | BJ 13/1.3
21 |  |  |  | Cu.par | Korund-magnezit | BOS-145
22 |  |  |  | Fe.par | Sibral | Azbest
23 |  |  |  | Al.par | Krzemionka | BOS-145
24 |  |  |  | Cu.par | Korund-magnezit | Azbest
25 |  |  |  | Fe.par | Sibral | BOS-145
26 |  |  |  | Al.par | Krzemionka | BJ 13/1.3
27 |  |  |  | Cu.par | Korund-magnezit | BOS-145
28 |  |  |  | Al.par | Sibral | BOS-145
29 |  |  |  | Cu.par | Krzemionka | BJ 13/1.3
30 |  |  |  | Fe.par | Korund-magnezit | BOS-145
31 |  |  |  | Al.par | Sibral | Azbest
32 |  |  |  | Cu.par | Krzemionka | BOS-145
33 |  |  |  | Fe.par | Korund-magnezit | Azbest
34 |  |  |  | Al.par | Sibral | BOS-145
35 |  |  |  | Cu.par | Krzemionka | BJ 13/1.3
36 |  |  |  | Fe.par | Korund-magnezit | BOS-145
37 |  |  |  | Al.par | Sibral | BJ 13/1.3
38 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BJ 13/1.3
39 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | BOS-145
40 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | Azbest
41 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BJ 13/1.3
42 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | BOS-145
43 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | Azbest
44 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BOS-145
45 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | Azbest
46 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | BOS-145
47 |  |  |  | Cu.par | Sibral | Azbest
48 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | BOS-145
49 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | BJ 13/1.3
50 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BOS-145
51 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | BJ 13/1.3
52 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | BOS-145
53 |  |  |  | Cu.par | Sibral | Azbest
54 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | BOS-145
55 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | Azbest
56 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BOS-145
57 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | BJ 13/1.3
58 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | BOS-145
59 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BJ 13/1.3
60 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | BOS-145
61 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | Azbest
62 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BOS-145
63 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | Azbest
64 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | BOS-145
65 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BJ 13/1.3
66 |  |  |  | Fe.par | Krzemionka | BOS-145
67 |  |  |  | Al.par | Korund-magnezit | BOS-145
68 |  |  |  | Cu.par | Sibral | BJ 13/1.3
69 |  |  |  | Al.par | Krzemionka | BOS-145
70 |  |  |  | Cu.par | Korund-magnezit | Azbest
71 |  |  |  | Fe.par | Sibral | BOS-145
72 |  |  |  | Al.par | Krzemionka | Azbest
73 |  |  |  | Cu.par | Korund-magnezit | BOS-145